巴南发改审发〔2021〕276号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于重庆六零七建材有限公司35KV

送变电工程项目的核准批复

重庆六零七建材有限公司：

贵单位报来《关于重庆六零七建材有限公司35KV送变电工程项目核准申请报告的请示》（渝六零七建司〔2021〕11号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为提高供电可靠性需求，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设重庆六零七建材有限公司35KV送变电工程（2104-500113-04-01-799979）。

项目单位为重庆六零七建材有限公司。

二、项目建设地点：重庆市巴南区双河口镇。

三、项目建设规模和建设内容：本项目新建变电站，主变容量1×16MVA，电压等级35/10kv；35kv出线2回，10kv出线5回；新建变电站用地约672㎡1建设配电综合室252.64㎡、电缆沟35m、围墙105m，内部道路54.6㎡、铺装180㎡，同时完善相关配套附属设施。

四、项目总投资为922.8万元。其中：工程建设费用761.74万元，工程建设其他费用117.12万元，预备费43.94万元。资金来源为业主自筹。

五、请严格按照环保部门有关规定，切实做好项目环境保护工作。

六、本项目的招标范围为施工，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体发布。

七、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《重庆市企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

八、请项目单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

九、本核准文件自印发之日起有效期限2年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有限期届满前的30个工作日之前，向我委申请延期。开工建设只能延期1次，期限最长不得超过1年。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

重庆市巴南区发展和改革委员会

2021年6月28日

抄送：审计局，区政府投资评审中心。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室         2021年6月28日印发