巴南发改审发〔2022〕122号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于木洞镇场镇雨、污分流改造工程（一期）

可行性研究报告的批复

重庆市巴南区木洞镇人民政府:

你单位《关于木洞镇场镇雨、污分流改造工程（一期）可行性研究报告审批的请示》（木洞府函〔2022〕33号）收悉。根据明科建设咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意木洞镇场镇雨、污分流改造工程（一期）（2020-500113-77-01-124911）。现批复如下:

一、原则同意重庆市勘测院编制的《木洞镇场镇雨、污分流改造工程（一期）可行性研究报告》。

二、项目法人：重庆市巴南区木洞镇人民政府。

三、建设地址：重庆市巴南区木洞镇。

四、建设规模及主要建设内容：本项目新建排水管沟约3034米，其中新建雨水管沟678米，管道管径为d100至d600，沟尺寸为0.3mX0.3m；新建污水管道约2626米，管道管径为d100至d600。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算1009.11万元。其中：工程费用836.63万元，工程建设其他费用124.43万元，预备费48.05万元。项目资金来源为：申请上级补助资金，不足部分自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：13个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年3月24日

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年3月24日印发