巴南发改审发〔2022〕173号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于巴南区麻柳嘴镇农村饮水整体提升

改造工程立项申请的批复

重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府：

你单位的《关于巴南区麻柳嘴镇农村饮水整体提升改造工程立项的函》现已收悉。经研究，同意该项目立项，现批复如下：

一、项目名称：巴南区麻柳嘴镇农村饮水整体提升改造工程（2204-500113-04-01-906899）

二、建设性质：改建

三、建设地点：重庆市巴南区麻柳嘴镇水淹凼村、梓桐村

四、建设规模及主要建设内容：1.麻柳水厂新增1000m³制水设备，白银洞水厂新增500m³制水设备，梓桐村水厂新增500m³制水设备。2.新建DN200球墨铸铁管3400m，DN150球墨铸铁管10900m，DN100球墨铸铁管8900m，DN80涂塑钢管6000m，DN50涂塑钢管7500m。3.八角村、赚宝村、水淹凼村、人和桥村等村改造老旧管网2200户。4.麻柳水厂、白银洞水厂、梓桐村水厂智能化系统建设。

五、工程总投资约2200万元。资金来源:申请三峡后续项目资金。

六、文件有效期半年。接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年4月13日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年4月13日印发