巴南发改审发〔2022〕308号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于石龙镇丰岩水库饮用水水源地水污染防治项目可行性研究报告的批复

重庆市巴南区石龙镇人民政府:

你单位《关于石龙镇丰岩水库饮用水水源地水污染防治项目可行性研究报告审批的请示》（石龙府发〔2022〕130号）收悉。根据中实建设工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意建设石龙镇丰岩水库饮用水水源地水污染防治项目（2205-500113-04-01-990110）。现批复如下:

一、原则同意平顶山市公路交通勘察设计院的《石龙镇丰岩水库饮用水水源地水污染防治项目可行性研究报告》。

二、项目法人：重庆市巴南区石龙镇人民政府。

三、建设地址：重庆市巴南区石龙镇。

四、建设规模及主要建设内容：本项目建设内容为完成丰岩水库饮用水水源地标准化建设：新建视频监控10套，隔离防护网2740米，宣传牌18块，交通警示牌10块，界牌20块，三格式化粪池13座。完成大桥新区排水管网建设：新建雨水管网1937米，污水主管网2550米，污水出户支管900米，12m3化粪池45座。完成石龙河生态修复：新建生态石笼2240米，河滨植物生态构建6560平方米，水下森林构建4000平方米， 构建水生动物体系1项，水源涵养林12000平方米。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算1706.51万元。其中：工程费用1430.17万元，工程建设其他费用196.36万元，预备费79.98万元。项目资金来源为：争取市级2022年“以奖促治”专项资金。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：18个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年5月25日

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年5月25日印发