巴南发改审发〔2022〕552号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于重庆市巴南区立丹大厦小区等居民供电

设施改造工程可行性研究报告的批复

国网重庆市电力公司市南供电分公司:

你单位《审批重庆市巴南区立丹大厦小区等居民供电设施改造工程可行性研究报告的请示》（渝电南运检〔2022〕57号）收悉。根据明科建设咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意建设重庆市巴南区立丹大厦小区等居民供电设施改造工程（2209-500113-04-01-890495）。现批复如下:

一、原则同意四川贝力夫电力工程设计咨询有限公司编制的《重庆市巴南区立丹大厦小区等居民供电设施改造工程可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：马王坪正街17号、龙洲大道99号、龙洲大道6号、龙洲大道2号、群乐路25号、回龙路71号、鱼洞新农街46号、龙洲大道103号、红光大道62号、肖家巷50号、鱼轻路62号、龙洲大道2号、红光大道77号、红光大道22号、山顶路8号、龙洲大道103号、红光大道77号、红光大道50号、江滨路5号、界石镇海棠路48号、木洞镇新建路159号、界石镇富城路88号、界石镇新华街168号、一品桂欣街1号。

四、建设规模及主要建设内容：新建10kV架空线路0.24千米，新建10kV电缆线路0.49千米，新建高压开关柜47面；新建环网箱1座，改造配电室5座，配电变压器17台，容量合计11380kVA；新建低压开关柜61面，新建0.4kV低压架空线路12.819千米，新建0.4kV电缆线路17.795千米，新建低压电缆分支箱16台，低压配电箱63台；新建电缆通道0.14千米；配电室环境整治25座，新装灭火弹5297个，新装防火隔板374平方米，使用防火堵料12341.5kg，防火涂料8366kg。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资2039.87万元。其中：工程费用1862.57万元，工程建设其他费用177.30万元。项目资金来源为：争取市级财政资金和业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：重要设备及材料；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：12个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

附件：重庆市巴南区立丹大厦小区等居民供电设施改造工程估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年9月28日

附件

重庆市巴南区立丹大厦小区等居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 评估金额 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程费用 | 工程建设其他费 | 合计 |  |
| 一 | 建设项目估算总金额 | 1,862.57 | 177.30 | 2,039.87 |  |
| 1 | 重庆市巴南区滨江大厦小区等居民供电设施改造工程 | 28.14 | 3.42 | 31.56 |  |
| 2 | 重庆市巴南区昌福盛景郦城小区居民供电设施改造工程 | 176.79 | 12.81 | 189.60 |  |
| 3 | 重庆市巴南区滨江路5号小区居民供电设施改造工程 | 28.14 | 3.42 | 31.56 |  |
| 4 | 重庆市巴南区航利华府小区等居民供电设施改造工程 | 50.80 | 5.18 | 55.99 |  |
| 5 | 重庆市巴南区皓月港湾小区居民供电设施改造工程 | 138.08 | 17.51 | 155.59 |  |
| 6 | 重庆市巴南区河畔名居小区居民供电设施改造工程 | 357.78 | 12.65 | 370.43 |  |
| 7 | 重庆市巴南区鱼洞新农街46号小区居民供电设施改造工程 | 10.60 | 1.50 | 12.10 |  |
| 8 | 重庆市巴南区杰信华府小区居民供电设施改造工程 | 131.73 | 5.53 | 137.26 |  |
| 9 | 重庆市巴南区立丹大厦小区居民供电设施改造工程 | 51.99 | 5.73 | 57.72 |  |
| 10 | 重庆市巴南区曼哈顿半山壹号小区居民供电设施改造工程 | 74.55 | 9.01 | 83.56 |  |
| 11 | 重庆市巴南区明华龙洲花园小区等居民供电设施改造工程 | 98.21 | 11.92 | 110.13 |  |
| 12 | 重庆市巴南区屏都小区居民供电设施改造工程 | 49.01 | 8.71 | 57.72 |  |
| 13 | 重庆市巴南区麒龙山水小区居民供电设施改造工程 | 178.05 | 10.61 | 188.66 |  |
| 14 | 重庆市巴南区群乐佳苑小区居民供电设施改造工程 | 182.59 | 27.95 | 210.54 |  |
| 15 | 重庆市巴南区融汇小区等居民供电设施改造工程 | 82.11 | 11.37 | 93.48 |  |
| 16 | 重庆市巴南区世纪金源御府小区等居民供电设施改造工程 | 73.26 | 10.54 | 83.80 |  |
| 17 | 重庆市巴南区新民街小区居民供电设施改造工程 | 32.84 | 4.47 | 37.31 |  |
| 18 | 重庆市巴南区颜龙山水小区居民供电设施改造工程 | 117.90 | 14.97 | 132.87 |  |

重庆市巴南区滨江大厦小区等居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 评估合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 28.14 |  |
| 1 | 重庆市巴南区滨江大厦居民供电设施改造工程 | 3.20 |  |
| 1.1 | 架空线路工程 | 3.20 |  |
| 2 | 重庆市巴南区浩立半岛康城居民供电设施改造工程 | 18.23 |  |
| 2.1 | 架空线路工程 | 18.23 |  |
| 3 | 重庆市巴南区理工佳苑居民供电设施改造工程 | 6.71 |  |
| 3.1 | 架空线路工程 | 6.71 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 3.42 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 0.85 |  |
| 2 | 项目建设技术服务费 | 2.57 |  |
| 2.1 | 项目前期工作费 | 0.46 |  |
| 2.2 | 设计费 | 1.93 |  |
| 2.3 | 设计文件评审费 | 0.09 |  |
| 2.4 | 工程结算审查费 | 0.09 |  |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 31.56 |  |

重庆市巴南区昌福盛景郦城小区居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 评估合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 176.79 |  |
| （一） | 重庆市巴南区昌福盛景郦城小区居民供电设施改造工程 | 176.79 |  |
| 1 | 充电站、换电站工程 | 156.00 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 20.79 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 12.81 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 3.17 |  |
| 2 | 项目建设技术服务费 | 9.64 |  |
| 2.1 | 项目前期工作费 | 1.73 |  |
| 2.2 | 设计费 | 7.23 |  |
| 2.3 | 设计文件评审费 | 0.39 |  |
| 2.4 | 工程结算审查费 | 0.29 |  |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 189.60 |  |

重庆市巴南区滨江路5号小区居民供电设施改造工程

| 序号 | 工程及费用名称 | 评估合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 28.14 |  |
| 1 | 重庆市巴南区公安局家属院小区居民供电设施改造工程 | 28.14 |  |
| 1.1 | 配电站、开关站工程 | 1.11 |  |
| 1.2 | 架空线路工程 | 19.71 |  |
| 1.3 | 电缆线路工程 | 7.32 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 3.42 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 0.85 |  |
| 2 | 项目建设技术服务费 | 2.57 |  |
| 2.1 | 项目前期工作费 | 0.46 |  |
| 2.2 | 设计费 | 1.93 |  |
| 2.3 | 设计文件评审费 | 0.10 |  |
| 2.4 | 工程结算审查费 | 0.08 |  |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 31.56 |  |

重庆市巴南区航利华府小区等居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 评估合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 50.80 |  |
| （一） | 重庆市巴南区东磊小区居民供电设施改造工程 | 15.74 |  |
| （二） | 重庆市巴南区航利华府小区居民供电设施改造工程 | 22.50 |  |
| （三） | 重庆市巴南区可乐公司小区居民供电设施改造工程 | 1.59 |  |
| （四） | 重庆市巴南区南城名居小区居民供电设施改造工程 | 1.14 |  |
| （五） | 重庆市巴南区天骄花园小区居民供电设施改造工程 | 9.85 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 5.18 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 1.17 |  |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 4.01 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 0.72 |  |
| 3.2 | 设计费 | 3.01 |  |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.16 |  |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.12 |  |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 55.99 |  |

重庆市巴南区皓月港湾小区居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 138.08 |  |
| （一） | 重庆市巴南区皓月港湾小区居民供电设施改造工程 | 138.08 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 61.90 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 76.18 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 17.51 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 5.84 |  |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 11.67 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 2.10 |  |
| 3.2 | 设计费 | 8.75 |  |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.47 |  |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.35 |  |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 155.59 |  |

重庆市巴南区河畔名居小区居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 357.78 |  |
| （一） | 重庆市巴南区河畔名居小区居民供电设施改造工程 | 357.78 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 346.07 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 11.71 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 12.65 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 3.00 |  |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 9.65 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 1.74 |  |
| 3.2 | 设计费 | 7.23 |  |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.39 |  |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.29 |  |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 370.43 |  |

重庆市巴南区鱼洞新农街46号小区居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 10.60 |  |
| （一） | 重庆市巴南区建行家属小区居民供电设施改造工程 | 10.60 |  |
| 1 | 架空线路工程 | 4.95 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 5.65 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 1.50 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 0.28 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 1.22 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 0.22 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 0.91 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.05 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.04 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 12.10 |  |

重庆市巴南区杰信华府小区居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 131.73 |  |
| （一） | 重庆市巴南区杰信华府小区居民工单设施改造工程 | 131.73 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 128.52 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 3.21 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 5.53 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 1.16 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 4.37 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 0.79 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 3.28 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.17 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.13 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 137.26 |  |

重庆市巴南区立丹大厦小区居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 51.99 |  |
| （一） | 重庆市巴南区立丹大厦小区居民供电设施改造工程 | 51.99 |  |
| 1 | 架空线路工程 | 8.42 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 43.57 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 5.73 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 0.93 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 4.80 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 0.86 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 3.60 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.19 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.15 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 57.72 |  |

重庆市巴南区曼哈顿半山壹号居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 74.55 |  |
| （一） | 重重庆市巴南区曼哈顿半山壹号居民供电设施改造工程 | 74.55 |  |
| 1 | 架空线路工程 | 68.25 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 6.30 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 9.01 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 2.68 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 6.33 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 1.14 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 4.74 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.25 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.20 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 83.56 |  |

重庆市巴南区明华龙洲花园小区等居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 98.21 |  |
| （一） | 重庆市巴南区江南华都小区居民供电设施改造工程 | 53.83 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 30.26 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 23.57 |  |
| （二） | 重庆市巴南区龙洲花园小区居民供电设施改造工程 | 44.38 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 35.04 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 9.34 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 11.92 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 4.71 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 7.21 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 1.30 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 5.40 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.29 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.22 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 110.13 |  |

重庆市巴南区屏都小区居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 49.01 |  |
| （一） | 重庆市巴南区屏都小区居民供电设施改造工程 | 49.01 |  |
| 1 | 架空线路工程 | 15.43 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 33.58 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 8.71 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 3.48 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 5.23 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 0.94 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 3.92 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.21 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.16 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 57.72 |  |

重庆市巴南区麒龙山水小区居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 178.05 |  |
| （一） | 重庆市巴南区麒龙山水小区居民供电设施改造工程 | 178.05 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 156.48 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 21.57 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 10.61 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 3.18 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 7.43 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 1.34 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 5.57 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.30 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.22 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 188.66 |  |

重庆市巴南区群乐佳苑小区居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 182.59 |  |
| （一） | 重庆市巴南区群乐家苑小区居民供电设施改造工程 | 182.59 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 4.07 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 178.52 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 27.95 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.82 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 12.62 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 14.51 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 2.71 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 11.29 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.06 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.45 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 210.54 |  |

重庆市巴南区融汇小区等居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 82.11 |  |
| （一） | 重庆市巴南区巴比亚半山小区居民供电设施改造工程 | 39.05 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 24.55 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 14.50 |  |
| （二） | 重庆市巴南区宏锦鑫都小区居民供电设施改造工程 | 17.45 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 9.76 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 7.69 |  |
| （三） | 重庆市巴南区融汇江山小区居民供电设施改造工程 | 25.61 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 9.31 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 16.30 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 11.37 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 4.56 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 6.81 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 1.23 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 5.11 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.27 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.20 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 93.48 |  |

重庆市巴南区世纪金源御府小区等居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 73.26 |  |
| （一） | 重庆市巴南区黄桷家园小区居民供电设施改造工程 | 16.10 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 13.32 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 2.78 |  |
| （二） | 重庆市巴南区御府观澜阁揽岳阁小区居民供电设施改造工程 | 57.16 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 26.14 |  |
| 2 | 电缆线路工程 | 31.02 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 10.54 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 4.27 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 6.27 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 1.13 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 4.70 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.25 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.19 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 83.80 |  |

重庆市巴南区新民街小区居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 32.84 |  |
| （一） | 重庆市巴南区新民街小区居民供电设施改造工程 | 32.84 |  |
| 1 | 架空线路工程 | 32.84 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 4.47 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 0.94 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 3.53 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 0.64 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 2.64 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.14 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.11 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 37.31 |  |

重庆市巴南区颜龙山水小区居民供电设施改造工程估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 117.90 |  |
| （一） | 重庆市巴南区颜龙山水小区居民供电设施改造工程 | 117.90 |  |
| 1 | 配电站、开关站工程 | 21.58 |  |
| 2 | 架空线路工程 | 67.84 |  |
| 3 | 电缆线路工程 | 28.48 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 14.97 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 | 0.00 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 5.41 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 9.56 |  |
| 3.1 | 项目前期工作费 | 1.72 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.2 | 设计费 | 7.17 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 0.38 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 3.4 | 工程结算审查费 | 0.29 | 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 |
| 三 | 预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 项目总投资 | 132.87 |  |

18个居民供电设施改造工程子项目建设规模表

| 序号 | 项目名称 | 小区明细 | 项目规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市巴南区滨江大厦小区等居民供电设施改造工程 | 滨江大厦 | （1）新加防火隔板65m2，防火堵料2860千克，防火涂料800千克，新装灭火弹360个； |
|  |  | 浩立半岛康城 |  |
|  |  | 理工佳苑 |  |
| 2 | 重庆市巴南区昌福盛景郦城小区居民供电设施改造工程 | 昌福盛景郦城 | （1）新建10千伏架空线路0.069千米； （2）改造配电房1座（更换高压开关柜9面，更换变压器2台，更换低压开关柜9面）； （3）新加防火隔板56m2，防火堵料1000千克，防火涂料1200千克，新装灭火弹215个； |
| 3 | 重庆市巴南区滨江路5号小区居民供电设施改造工程 | 滨江路5号 | （1）新建10千伏架空线路0.056千米； （2）新建柱上变压器1台； （3）新建低压电缆线路0.24千米； （4）更换低压电缆分支箱2台；更换低压配电箱5台 |
| 4 | 重庆市巴南区航利华府小区等居民供电设施改造工程 | 航利华府 | （1）新建低压架空线路0.385千米；新建低压电缆线路0.27千米； （2）更换低压电缆分支箱14台；更换低压配电箱36台 （3）新加防火隔板40m2，防火堵料604千克，防火涂料151千克，新装灭火弹223个； |
|  |  | 可乐公司小区 |  |
|  |  | 南城名居 |  |
|  |  | 天骄花园 |  |
|  |  | 东磊小区 |  |
| 5 | 重庆市巴南区皓月港湾小区居民供电设施改造工程 | 皓月港湾 | （1）新建10千伏电缆线路0.24千米 （2）改造配电房1座（更换高压开关柜11面）； （3）新建低压电缆线路1.53千米； （4）新加防火堵料200千克，新装灭火弹614个； （5）新建10千伏电缆通道0.14千米； |
| 6 | 重庆市巴南区河畔名居小区居民供电设施改造工程 | 河畔名居 | （1）新建10千伏电缆线路0.15千米 （2）改造配电房3座（更换高压开关柜10面，更换变压器6台，更换低压开关柜27面）； （3）新建低压电缆线路0.08千米； （4）新加防火堵料70千克，防火堵料14千克，新装灭火弹91个； |
| 7 | 重庆市巴南区鱼洞新农街46号小区居民供电设施改造工程 | 鱼洞新农街46号 | （1）新建低压电缆线路1.056千米； （2）新加防火堵料90千克，防火涂料60千克，新装防火隔板13m2； |
| 8 | 重庆市巴南区杰信华府小区居民供电设施改造工程 | 杰信华府 | （1）新建10千伏电缆线路0.03千米 （2）改造配电房1座（更换高压开关柜7面，更换变压器2台，更换低压开关柜7面）； （3）新建低压电缆线路0.02千米； （4）新加防火堵料20千克，防火堵料5千克，新装灭火弹35个； |
| 9 | 重庆市巴南区立丹大厦小区居民供电设施改造工程 | 立丹大厦 | （1）新建低压电缆线路0.887千米，新建低压配电箱4台； （2）新加防火堵料796.5千克，防火涂料275千克； |
| 10 | 重庆市巴南区曼哈顿半山壹号小区居民供电设施改造工程 | 曼哈顿半山壹号 | （1）新建低压电缆线路0.65千米； （2）新加防火隔板200m2，防火堵料5000千克，防火涂料4320千克，新装灭火弹573个； |
| 11 | 重庆市巴南区明华龙洲花园小区等居民供电设施改造工程 | 明华龙洲花园 | （1）配电房环境整治7座； （2）新建低压架空线路3.25千米，新建低压电缆线路0.18千米； （3）新加防火堵料250千克，防火涂料50千克，新装灭火弹663个； |
|  |  | 江南华都 |  |
| 12 | 重庆市巴南区屏都小区居民供电设施改造工程 | 屏都小区 | （1）新建柱上变压器2台； （2）新建低压电缆线路0.48千米； |
| 13 | 重庆市巴南区麒龙山水小区居民供电设施改造工程 | 麒龙山水 | （1）改造配电房2座（更换高压开关柜10面，更换变压器4台，更换低压开关柜18面）； （2）新建低压电缆线路1.11千米； （3）新加防火堵料200千克，新装灭火弹74个； |
| 14 | 重庆市巴南区群乐佳苑小区居民供电设施改造工程 | 群乐家园 | （1）新建低压电缆线路8.802千米； （2）新加防火堵料826千克，防火涂料1320千克，新装灭火弹413个； |
| 15 | 重庆市巴南区融汇小区等居民供电设施改造工程 | 融汇小区 | （1）配电房环境整治7座； （2）新建低压电缆线路0.1千米； （3）新加防火堵料90千克，防火涂料30千克，新装灭火弹821个； |
|  |  | 宏锦新都 |  |
|  |  | 巴比亚半山 |  |
| 16 | 重庆市巴南区世纪金源御府小区等居民供电设施改造工程 | 世纪金源御府 | （1）配电房环境整治4座； （2）新建低压架空线路2.2千米，新建低压电缆线路0.2千米； （3）新装灭火弹730个； |
|  |  | 黄桷佳园 |  |
| 17 | 重庆市巴南区新民街小区居民供电设施改造工程 | 新民街小区 | （1）新建10千伏架空线路0.178千米； （2）新建低压电缆线路1.9千米； |
| 18 | 重庆市巴南区颜龙山水小区居民供电设施改造工程 | 颜龙山水 | （1）配电房环境整治1座； （2）新建低压架空线路6.984千米，新建低压电缆线路0.12千米； （3）新加防火堵料335千克，防火涂料141千克，新装灭火弹485个； |

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年9月28日印发