巴南发改审发〔2022〕553号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达巴南区南彭安置房项目

概算暨投资计划的批复

重庆公路物流基地建设有限公司：

你单位《关于巴南区南彭安置房项目概算暨（投资计划）审批的请示》（公物司文（2022）68号）已收悉。根据重庆淇澳工程咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将巴南区南彭安置房项目纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：巴南区南彭安置房项目（2020-500113-47-01-147853）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区南彭A20-3地块。

四、建设规模及主要建设内容：项目总用地面积25248㎡，总建筑面积66380. 84㎡，其中地上建筑面积62623.6㎡，地下建筑面积3757.24 ㎡;总计容建筑面43897. 97 ㎡ ,容积率1.8,居住户数504，停车位420辆（其中无障碍车位11辆，其他均为地下停车）。

五、工程总投资39976.09万元。其中：建筑安装工程费27930.96万元，工程建设其他费用9274.29 万元（其中包括建设用地费用4393.55万元），预备费用1640.59 万元，建设期利息1130.25万元。资金来源：业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：巴南区南彭安置房项目总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年9月28日

附件：

巴南区南彭安置房项目总概算表

| 序号 | 费 用 名 称 | 审核 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建 筑 工程费 （万元） | 安装和设备 购置费 （万元） | 室外 工程费 （万元） | 其他 费用 （万元） | 合计 （万元） |  |
| 一 | 工程费用 | 18828.36 | 3486.49 | 5266.11 | 350 | 27930.96 |  |
| (一） | 土建及装饰工程 | 18828.36 |  |  |  | 18828.36 |  |
| 1 | 1#楼 | 3757.66 |  |  |  | 3757.66 | 含基础、塔楼底地下室面积 |
| 2 | 2#楼 | 5056.48 |  |  |  | 5056.48 | 含基础、塔楼底地下室面积 |
| 3 | 3#楼 | 4394.28 |  |  |  | 4394.28 | 含基础、塔楼底地下室面积 |
| 4 | 小区大门及门卫房 | 140.39 |  |  |  | 140.39 | 含基础 |
| 5 | 地下车库及配套用房 | 5479.55 |  |  |  | 5479.55 | 含基础、人防工程 |
| (二） | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#、2#、3#塔楼公区精装 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地下车库及配套商业 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 小区大门及门卫房 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 安装工程 |  | 3486.49 |  |  | 3486.49 |  |
| 1 | 电气工程 |  | 1242.08 |  |  | 1242.08 |  |
| 2 | 配电室及10KV电源 |  | 263.6 |  |  | 263.60 |  |
| 3 | 变配电工程 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 照明及防雷工程 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 消防工程 |  | 436.85 |  |  | 436.85 |  |
| 6 | 给排水工程 |  | 381.35 |  |  | 381.35 |  |
| 7 | 通风防排烟工程 |  | 304.10 |  |  | 304.10 |  |
| 8 | 弱电智能化工程 |  | 393.51 |  |  | 393.51 |  |
| 10 | 抗震支吊架 |  | 85.00 |  |  | 85.00 |  |
| 11 | 电动汽车交流充电桩 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |
| 11 | 电梯 |  | 330.00 |  |  | 330.00 |  |
| 11.1 | 住宅电梯 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 11.2 | 商业电梯 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| （四） | 室外工程及配套基础设施项目 |  |  | 5266.11 |  | 5266.11 |  |
| 1 | 室外综合管网工程 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 室外管涵 |  |  | 316.6 |  | 316.60 |  |
| 3 | 景观绿化(含道路及硬质铺装） |  |  | 1103.59 |  | 1103.59 |  |
| 4 | 道路及硬质铺装 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 土石方工程 |  |  | 2526.66 |  | 2526.66 | 运距暂定25公里，弃渣费按23元/m³考虑。 |
| 6 | 边坡挡墙工程 |  |  | 769.64 |  | 769.64 |  |
| 7 | 室外安装工程 |  |  | 549.62 |  | 549.62 |  |
| （五） | 智慧工地 |  |  |  | 300 | 300 | 暂估 |
| （六） | 建设施工现场形象品质提升费 |  |  |  | 50 | 50 | 暂估 |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 9274.29 | 9274.29 |  |
| （一） | 建设用地费用 |  |  |  | 4393.55 | 4393.55 |  |
| 1 | 建设用地费用 |  |  |  | 4393.55 | 4393.55 | 按立项批复 |
| （二） | 技术咨询费用 |  |  |  | 1691.47 | 1691.47 |  |
| 1 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 79.74 | 79.74 | 渝价[2013]430号 |
| 1.1 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 65.73 | 65.73 |  |
| 1.2 | 可行性研究报告评估费 |  |  |  | 14.01 | 14.01 |  |
| 2 | 工程勘察设计费用 |  |  |  | 370.87 | 370.87 |  |
| 2.1 | 工程勘察费 |  |  |  | 61.20 | 61.20 | 计价格[2002]10号 |
| 2.2 | 勘察成果审查费 |  |  |  | 3.67 | 3.67 |  |
| 2.3 | 工程设计费用 |  |  |  | 306.00 | 306.00 | 按合同计取 |
| 3 | 施工图审查费 |  |  |  | 126.12 | 126.12 | 渝设协字[2019]05号 |
| 4 | 专项设计审查费 |  |  |  | 25.35 | 25.35 | 渝设协字[2019]05号 |
| 4.1 | 人防工程 |  |  |  | 0.70 | 0.70 | 人防建筑面积 1.9元/㎡ |
| 4.2 | 装饰工程 |  |  |  | 8.63 | 8.63 | 建筑面积1.3元/m2 |
| 4.3 | 装配式建筑 |  |  |  | 2.58 | 2.58 | 装配式建筑面积0.6元/㎡ |
| 4.4 | 景观工程 |  |  |  | 3.40 | 3.40 | 占地面积1元/m2 |
| 4.5 | 海绵城市工程 |  |  |  | 3.40 | 3.40 | 占地面积1元/m2 |
| 4.6 | 智能化工程 |  |  |  | 6.64 | 6.64 | 建筑面积1元/m2 |
| 4.5 | 装配式工程 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 建筑面积0.6元/m2 |
| 5 | 环境影响咨询费 |  |  |  | 24.63 | 24.63 | 计价格[2002]125号 |
| 6 | 招标代理服务费 |  |  |  | 32.39 | 32.39 | 渝招投协[2015]11号 |
| 7 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 298.88 | 298.88 |  |
| 7.1 | 概算审查费 |  |  |  | 18.75 | 18.75 | 渝价[2013]428号，按70%计取 |
| 7.2 | 工程量清单组价编制及审核费 |  |  |  | 95.17 | 95.17 | 渝价[2013]428号，按70%计取 |
| 7.3 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 |  |  |  | 147.82 | 147.82 | 渝价[2013]428号，按70%计取 |
| 7.4 | 工程结算审核费 |  |  |  | 37.13 | 37.13 | 渝价[2013]428号，按70%计取 |
| 8 | 工程建设监理费 |  |  |  | 414.59 | 414.59 | 发改价[2007]670号 |
| 9 | 竣工财务决算费 |  |  |  | 29.60 | 29.60 | 渝价[2011]257号 |
| 10 | 工程材料检测费 |  |  |  | 139.65 | 139.65 | 按工程费用0.5% |
| 11 | 地质灾害危险性评估费 |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 发改办[2006]745号 |
| 12 | 安全生成保障费 |  |  |  | 139.65 | 139.65 | 按工程费用0.5％ |
| （三） | 工程相关费用 |  |  |  | 965.47 | 965.47 |  |
| 1 | 城市建设配套费 |  |  |  | 962.52 | 962.52 | 渝府发[2015]53号 |
| 2 | 防雷工程设计审核及检测费 |  |  |  | 2.94 | 2.94 | 渝价[2001]402号 |
| （四） | 工程建设管理费 |  |  |  | 482.54 | 482.54 |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 461.07 | 461.07 | 财建[2016]504号 |
| 2 | 行政事业性收费 |  |  |  | 21.47 | 21.47 |  |
| 2.1 | 建设工程招标投标交易服务费 |  |  |  | 21.47 | 21.47 | 渝价[2018]54号 |
| （五） | 其它费用 |  |  |  | 1741.26 | 1741.26 |  |
| 1 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 139.65 | 139.65 | 按工程费用0.5％ |
| 2 | 工程保险费 |  |  |  | 83.79 | 83.79 | 按工程费用0.3％ |
| 3 | 白蚁防治费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 物价局[2013]426号 |
| 3 | 水电气接口费 |  |  |  | 200.00 | 200.00 | 暂估 |
| 4 | 施工用水、用电 |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 暂估 |
| 5 | 消防工程检测费 |  |  |  | 9.96 | 9.96 | 1.5元/m2 |
| 6 | 有线电视网络工程 |  |  |  | 67.34 | 67.34 |  |
| 7 | 燃气一户一表 |  |  |  | 165.76 | 165.76 |  |
| 8 | 给水一户一表 |  |  |  | 181.30 | 181.30 |  |
| 9 | 一户一表用电工程 |  |  |  | 793.45 | 793.45 |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 1640.59 | 1640.59 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 1640.59 | 1640.59 | （一 + 二-建设用地费用）*5% |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  | 1130.25 | 1130.25 | 年贷款利率按5.5%计，建设期2年 |
| 五 | 建设项目总投资 | 18828.36 | 3486.49 | 5266.11 | 12395.13 | 39976.09 | 一+二+三+四 |

抄送：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年9月28日印发