巴南发改审发〔2022〕573号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于巴南农产品物流园（启动区）片区污水

主管网一期工程项目建议书的批复

重庆公路物流基地建设有限公司：

你单位的《关于巴南农产品物流园（启动区）片区污水主管网一期工程项目建议书的请示》已收悉。经研究，同意该项目建议书，现批复如下：

一、项目名称：巴南农产品物流园（启动区）片区污水主管网一期工程（2209-500113-04-01-233164）

二、建设性质：新建

三、建设地点：巴南区界石镇

四、建设规模及主要建设内容：新建排污主管网总长度约2.9公里（管径DN600-DN800），片区道路未建成前采用临时管道进行接入，主要建设内容包括：污水主管网、土石方工程、临时设施等。

五、工程总投资约1895.24万元。其中：工程费用约1551.08万元，工程建设其他费用约175.36万元，预备费约86.32万元，建设期利息约82.48万元。资金来源:业主自筹。

六、接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年10月14日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年10月14日印发