巴南发改审发〔2022〕574号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于重庆市巴南区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告的批复

重庆市巴南区林业局:

你单位《关于申请审批巴南区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告的函》（巴南林业函〔2022〕205号）收悉。根据明科建设咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意建设重庆市巴南区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（2210-500113-04-01-702068）。现批复如下:

一、原则同意北京中林联林业规划设计研究院有限公司编制的《重庆市巴南区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告》。

二、建设性质：新建。

三、建设地址：巴南区。

四、建设规模及主要建设内容：开设生物阻隔带建设51公里、建设消防水箱25口、管网46.5公里、智能语音卡口监控一体机95套、建设宣传碑80座、高压水泵8台、高扬程高压水泵2台、往复式灭火水枪30台，消防水带60根，油锯20台、移动水池20个、阻燃服装30套，消防头盔30顶，防火手套30双，三防鞋30双、指挥帐篷12顶、应急强光手电30只、机具运输车1辆、大型无人机1架、移动中继台10台、数字双模对讲机30台。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资1978.87万元。其中：工程费用1739.83万元，工程建设其他费用144.81万元，预备费94.23万元。项目资金来源为：拟申请中央预算内投资及地方财政投资。

六、招标核准：

（一）招标范围：重要设备及材料；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：24个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

附件：重庆市巴南区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年10月14日

附件：

重庆市巴南区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目估算表

| 序号 | 项目建设内容 | 评估价值 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核指标 | 建安工程 | 设备购置 | 其他 | 合计 |  |
| 一 | 工程建设直接费用 |  | 1,392.33 | 347.50 |  | 1,739.83 |  |
| (一) | 生物阻隔带 |  | 907.80 |  |  | 907.80 |  |
| 1 | 生物阻隔带 | 17.8 | 907.80 |  |  | 907.80 |  |
| (二) | 森林消防蓄水池 |  | 409.03 |  |  | 409.03 |  |
| 1 | 消防水箱 | 9.2 | 230.00 |  |  | 230.00 |  |
| 2 | 管网 | 3.85 | 179.03 |  |  | 179.03 |  |
| (三) | 智能防火卡口 |  | 1.90 | 245.10 |  | 247.00 |  |
| 1 | 智能防火卡口 | 2.6 | 1.90 | 245.10 |  | 247.00 |  |
| (四) | 宣传碑 |  | 73.60 |  |  | 73.60 |  |
| 1 | 宣传碑 | 0.92 | 73.60 |  |  | 73.60 |  |
| (五) | 防火设备 |  |  | 102.40 |  | 102.40 |  |
| 1 | 扑火机具 |  |  | 46.40 |  | 46.40 |  |
| 1.1 | 高压水泵 | 2.80 |  | 22.40 |  | 22.40 |  |
| 1.2 | 高扬程高压水泵 | 5.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 1.3 | 往复式灭火水枪 | 0.02 |  | 0.60 |  | 0.60 |  |
| 1.4 | 消防水带 | 0.04 |  | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 1.5 | 油锯 | 0.30 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 1.6 | 移动水池 | 0.25 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 2 | 基本防护装备 |  |  | 12.60 |  | 12.60 |  |
| 2.1 | 阻燃服装 | 0.13 |  | 3.90 |  | 3.90 |  |
| 2.2 | 消防头盔 | 0.04 |  | 1.20 |  | 1.20 |  |
| 2.3 | 防火手套 | 0.02 |  | 0.60 |  | 0.60 |  |
| 2.4 | 三防鞋 | 0.02 |  | 0.60 |  | 0.60 |  |
| 2.5 | 指挥帐篷 | 0.50 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 2.6 | 应急强光手电 | 0.01 |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 3 | 防火物资 |  |  | 43.40 |  | 43.40 |  |
| 3.1 | 机具运输车 | 18.00 |  | 18.00 |  | 18.00 |  |
| 3.2 | 大型无人机 | 14.50 |  | 14.50 |  | 14.50 |  |
| 3.3 | 移动中继台 | 0.70 |  | 7.00 |  | 7.00 |  |
| 3.4 | 数字双模对讲机 | 0.13 |  | 3.90 |  | 3.90 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 144.81 | 144.81 |  |
| 1 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 1.39 | 1.39 |  |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  |  | 27.67 | 27.67 | 财建[2016]504号 |
| 3 | 工程建设监理费 |  |  |  | 26.86 | 26.86 | 2021概算编规8折 |
| 4 | 招标代理服务费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 2021概算编规 |
| 5 | 招标交易服务费 |  |  |  | 1.74 | 1.74 | 渝价〔2018〕54号 |
| 6 | 环境影响评价费 |  |  |  | 1.52 | 1.52 | 2021概算编规 |
| 7 | 可行性研究费 |  |  |  | 3.30 | 3.30 | 2021概算编规6折 |
| 8 | 工程勘察费 |  |  |  | 5.22 | 5.22 | 2021概算编规6折 |
| 9 | 工程设计费 |  |  |  | 34.32 | 34.32 | 2021概算编规6折 |
| 10 | 咨询费 |  |  |  | 28.57 | 28.57 |  |
| 10.1 | 设计咨询费 |  |  |  | 3.43 | 3.43 | 2021概算编规 |
| 10.2 | 概算编制 |  |  |  | 1.39 | 1.39 | 2021概算编规7折 |
| 10.3 | 工程量清单及组价编制(审核) |  |  |  | 7.18 | 7.18 | 2021概算编规7折 |
| 10.4 | 工程量清单结算审核 |  |  |  | 5.71 | 5.71 | 2021概算编规7折 |
| 10.5 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 |  |  |  | 10.86 | 10.86 | 2021概算编规7折 |
| 11 | 工程保险费 |  |  |  | 5.22 | 5.22 | 2021概算编规 |
| 12 | 安全生产保障费 |  |  |  | 8.70 | 8.70 | 2021概算编规 |
| 13 | 基建竣工财务决算费 |  |  |  | 0.30 | 0.30 | 渝协会[2015]36号 |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 94.23 | 94.23 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 94.23 | 94.23 | （一+二）*5% |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1,978.87 | 一+二+三 |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年10月14日印发