巴南发改审发〔2022〕602号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于重庆市巴南区石滩镇人饮连通改造工程（双寨村等）可行性研究报告的批复

重庆市巴南区石滩镇人民政府:

你单位《关于审查巴南区石滩镇人饮连通改造工程（双寨村等）可行性研究报告的函》石滩府函〔2022〕55号）收悉。根据中实建设工程咨询有限公司巴南分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设重庆市巴南区石滩镇人饮连通改造工程（双寨村等）（2210-500113-04-01-381222）。现批复如下:

一、原则同意重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司编制的《重庆市巴南区石滩镇人饮连通改造工程（双寨村等）可行性研究报告》。

二、建设性质：扩建。

三、建设地址：巴南区石滩镇方斗村、双寨村。

四、建设规模及主要建设内容：方斗村新建一二两级加压泵站，新建DN80-DN150各类供水管道合计7259m，新建4座DN100检修阀井、5座DN80检修阀井，4座DN50泄水阀井，4座DN40排气阀井及4座减压阀井。双寨村新建DN40-DN150各类供水管道合计11407m，新建6座DN100检修阀井、3座DN80检修阀井、1座DN50检修阀井，8座DN50泄水阀井，7座DN40排气阀井及5座减压阀井。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资562.60万元。其中：工程费用485.31万元，工程建设其他费用50.50万元，预备费26.79万元。项目资金来源为：大中型水库移民后期扶持资金。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：8个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

附件：重庆市巴南区石滩镇人饮连通改造工程（双寨村等）概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年10月31日

附件：

重庆市巴南区石滩镇人饮连通改造工程（双寨村等）概算表

| 序号 | 项目名称 | 评估投资（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单价（元） | 合计 （万元） |  |
| 甲 | 工程费用 |  | 485.31 |  |
| 一 | 建筑工程部分 |  | 99.55 |  |
| 二 | 安装工程部分 |  | 288.09 |  |
| 三 | 机电设备及安装工程部分 |  | 78.05 |  |
| 四 | 施工临时工程 |  | 19.62 |  |
| 乙 | 工程建设其他费用 |  | 50.50 |  |
| 1 | 建设管理费 |  | 1.09 | 财建〔2016〕504号 |
| 1.1 | 工程验收费 |  | 0.78 |  |
| 1.2 | 安全生产管理费 |  | 0.31 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  | 12.25 | 发改价格[2007]670号 |
| 3 | 工程勘察设计费 |  | 29 | 计建标〔2007〕164号 |
| 3.1 | 工程勘察费 |  | 7 |  |
| 3.2 | 工程设计费 |  | 22 | 计价格[2002]10号 |
| 4 | 其它 |  | 8.16 |  |
| 4.1 | 工程质量检测费 |  | 1.94 |  |
| 4.2 | 招标限价咨询 |  | 2.93 | 国家计委计价格[2002]1980号及发改价格[2011]534号 |
| 4.3 | 施工图审查、技术咨询、结算咨 询、法律咨询等 |  | 3.29 |  |
| 丙 | 预备费 |  | 26.79 |  |
| 1 | 基本预备费 |  | 26.79 | （甲+乙）*5% |
| 2 | 涨价预备费 |  | 0 |  |
| 丁 | 建设期利息 |  | 0 | 无贷款 |
| 五 | 项目总投资 |  | 562.60 | 甲+乙+丙+丁 |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年10月31日印发