巴南发改审发〔2022〕637号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于调整巴南区界石经济园区供水调节水池

工程可行性研究报告的批复

重庆渝江水务有限公司:

你单位《关于巴南区界石经济园区供水调节水池工程变更可行性研究报告批复的函》（渝兴司文〔2022〕11号）收悉。我委于2020年5月以（巴南发改审发〔2020〕325号）批复了该项目可研报告，因项目总投资发生变化,现对可行性研究报告内容进行相应调整，按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令第339号）有关规定，需要重新履行项目可行性研究报告审批手续。根据安迅达工程咨询有限公司重庆分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设巴南区界石经济园区供水调节水池工程（2017-500113-46-01-012687）。现就该项目重新批复如下：

一、原则同意重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司编制的《巴南区界石经济园区供水调节水池工程可行性研究报告》。

二、建设性质：新建

三、建设地址：重庆市巴南界石镇经济园区

四、建设规模及主要建设内容：1、新建供水调节水池：一座，调节水池近期容积1.0万m³，远期总容积2.0万m³。2．新建中途加压泵站及补氯设施各一座，中途加压泵站近期规模3.0万m³/d，远期规模4.2万m³/d，其中，中途提升泵站土建按远期规模一次建成，设备按近期规模安装，预留远期泵位。3．新建供水调节水池配套输水管线等。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资约3390.64万元。其中：工程费用约1726.68万元，工程建设其他费用约1443.68万元（含征地费约1200万元），预备费157.63万元，铺地流动资金62.65万元。项目资金来源为：业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工、设备；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：12个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

十、巴南发改审发〔2020〕325号批复文件不再执行。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年12月5日

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年12月5日印发