巴南发改审发〔2023〕94号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于界石组团标准厂房15号楼维修工程

可行性研究报告的批复

重庆数智产业园建设实业有限公司:

你单位《关于界石组团标准厂房15号楼维修工程可行性研究报告审批的请示》（数智产业园司文〔2023〕15号）收悉。根据昀锦工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意建设界石组团标准厂房15号楼维修工程（2303-500113-04-05-763779）。现批复如下:

- 原则同意重庆同丰工程管理咨询有限公司编制的《界石组团标准厂房15号楼维修工程可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：重庆市巴南区界石镇。

四、建设规模及主要建设内容：项目对约5600m²的厂房进行维修，主要建设内容包括：厂房外立面除锈防腐约8200㎡、焊接加固约385m、补打耐候胶约1400支、涂刷胶粘剂约7000㎡、铆钉修复约110㎡、彩钢板拆除约960㎡、拆除防水层约1200㎡、铺设防水卷材约7000㎡、屋面排水管安装约100m、室外排水修复约130m、室内天棚修复约110㎡。建设内容主要包括：外立面维修工程、彩钢板拆除工程、防水工程、排水工程、室内天棚修复工程等。

五、项目总投资218.07万元。其中：工程费用185.71万元，工程建设其他费用21.98万元，预备费10.38万元。项目资金来源为：业主自筹（园区厂房租赁经营性收入）。

六、招标核准：

按照国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》，设计、施工、监理、重要材料及设备均未达到必须招标规模，由业主单位自行确定是否招标。

七、建设工期：3个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

附件：界石组团标准厂房15号楼维修工程估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2023年4月17日

附件：

界石组团标准厂房15号楼维修工程估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 评估估算金额 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合单价（元） | 建筑工程（万元） | 安装工程（万元） | 设备及工器具购置安装（万元） | 其他费用 | 合计（万元） |  |
| 一 | 工程费用 |  | 185.71 | 0.00 | 0.00 |  | 185.71 |  |
| 1 | 外立面维修 |  | 88.12 | 0.00 | 0.00 |  | 88.12 |  |
| 1.1 | 外立面除锈、防腐 | 60 | 49.20 |  |  |  | 49.20 |  |
| 1.2 | 焊接加固 | 110 | 4.24 |  |  |  | 4.24 |  |
| 1.3 | 补打耐候胶 | 35 | 4.90 |  |  |  | 4.90 |  |
| 1.4 | 涂刷胶粘剂 | 42 | 29.40 |  |  |  | 29.40 |  |
| 1.5 | 铆钉修复 | 35 | 0.39 |  |  |  | 0.39 |  |
| 2 | 彩钢板更换 | 115 | 11.04 |  |  |  | 11.04 |  |
| 3 | 防水工程 |  | 83.30 |  |  |  | 83.30 |  |
| 3.1 | 拆除防水层 | 70 | 8.40 |  |  |  | 8.40 |  |
| 3.2 | 铺设防水卷材 | 107 | 74.90 |  |  |  | 74.90 |  |
| 4 | 排水工程 |  | 1.82 |  |  |  | 1.82 |  |
| 4.1 | 屋面排水管安装 | 110 | 1.10 |  |  |  | 1.10 |  |
| 4.2 | 室外排水修复 | 55 | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  |
| 5 | 室内天棚修复 | 130 | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 21.98 | 21.98 |  |
| （一） | 土地费 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 项目不涉及新增建设用地 |
| （二） | 技术咨询费 |  |  |  |  | 14.46 | 14.46 |  |
| 1 | 可研编制费 |  |  |  |  | 1.01 | 1.01 | 渝价〔2013〕430号；下浮70% |
| 2 | 设计费 |  |  |  |  | 5.40 | 5.40 | 计价格 〔2002〕10 号；下浮40% |
| 3 | 施工图设计审查费 |  |  |  |  | 0.73 | 0.73 | 渝价〔2013〕423号 |
| 4 | 招标代理费 |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 | 计价格〔2002〕1980号；下浮50% |
| 5 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 3.25 | 3.25 | 依据合同价计入 |
| 6 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  |  | 2.47 | 2.47 | 渝价〔2013〕428号，下浮50% |
| （三） | 工程建设管理费 |  |  |  |  | 3.81 | 3.81 |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 3.71 | 3.71 | 财建〔2016〕504号 |
| 2 | 招标投标交易服务费 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 渝价[2018]54 号文 |
| （四） | 工程相关费用 |  |  |  |  | 3.71 | 3.71 |  |
| 1 | 工程保险费 |  |  |  |  | 2.79 | 2.79 | 按工程费的1.5%计列 |
| 2 | 安全生产保障费 |  |  |  |  | 0.93 | 0.93 | 按工程费的0.5%计列 |
| 3 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 本项目不计 |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  | 10.38 | 10.38 | 按工程费与工程建设其他费用之和的5%计列 |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  | 218.07 |  |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2023年4月17日印发