附件

涉河建筑物特征参数及控制坐标

- 涉河建筑物特征参数

| 第一部分 涉河建设方案特征参数表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 涉河项 目类别 | 涉河建筑物类别 | 特征参数名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 水工程 |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他涉 河工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 明渠 | 河道改移 | 设计防洪标准 | 年一遇 | 100 | 跳蹬河 上游段 |
|  |  |  | 原河道行洪断面 | m2 | 13.72 |  |
|  |  |  | 河道改移后行洪断面 | m2 | 37.96 |  |
|  |  |  | 占用河道岸线面积 | m2 | 3168 |  |

- 主要建筑物控制点坐标

河道改移工程控制坐标表

| 编号 | 底板标高 | X | Y | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口 | 254.47 | 489485.362 | 3261159.586 | 河道改移工程 |
|  | 254.47 | 489485.633 | 3261137.560 |  |
| 出口 | 254.03 | 489605.649 | 3261204.464 |  |
|  | 254.03 | 489620.747 | 3261188.462 |  |

备注：以上采用大地2000坐标和1956黄海高程基准。