巴水许可〔2024〕4号

重庆市巴南区水利局

关于龙洲湾B区河道生态工程（截洪沟部分）洪水影响评价准予行政许可的决定

重庆市渝兴建设投资有限公司：

根据你单位关于龙洲湾B区河道生态工程（截洪沟部分）洪水影响评价的行政许可申请（项目编码：2306-500113-04-01-360790），我局组织专家对《龙洲湾B区河道生态工程（截洪沟部分）洪水影响评价报告》进行了审查。根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定如下。

一、本工程位于巴南区龙洲湾街道，涉及堰河支流，同意采用200年一遇洪水标准进行评价。

二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。

本工程为联发截洪沟及保利截洪沟。各段排水管涵起点接红线外的天然冲沟或已建设截洪沟，终点接入已成市政管网或排入堰河，建设排水管涵总长1147.76m。联发截洪沟包括A3部分段，B1、B2、B3全段；保利截洪沟为C全段。

（一）联发截洪沟

B1-1(检查井节点编号Y25-Y1)为DN1500市政管道，全长55.88m，接入B2市政管道。

B1-2(检查井节点编号Y23-Y1)为DN1000市政管道，全长79.31m，接入B2市政管道。

B2(检查井节点编号Y1-Y3)为DN1500市政管道，全长90.69 m，B2(检查井节点编号Y3-Y8)为DN2000市政管道，全长208.09米，接入B3市政管道。

A3(检查井节点编号Y17-Y8)为DN1800市政管道，全长157.18米，起点接中交截洪沟。接入B3市政管道。

B3(检查井节点编号Y8-Y16)为D2200市政管道，全长324.17米，终点排入堰河。

（二）保利截洪沟

C(检查井节点编号Y28-Y36)为DN1600市政管道，全长157.44米，起点为新建蓄水池，终点接入既有市政管道。

C1(检查井节点编号Y39-Y29)为DN1600市政管道，全长50m，起点为新建蓄水池，终点接入C市政管道。

C2(检查井节点编号Y37-Y34)为DN1200市政管道，全长11m，起点为新建蓄水池，终点接入C市政管道。

- 三、有关要求

- （一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

- （二）项目法人要充分重视河道保护工作，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）项目法人在工程开工前应将施工安排报我局备案；在工程开工时由我局监督工程施工放样，并接受我局的监督管理，服从防汛指挥机构和我局的统一指挥；在工程竣工验收时应邀请我局参加，工程竣工验收鉴定书应报我局备案。

（四）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（五）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：龙洲湾B区河道生态工程（截洪沟部分）洪水影响评

价报告评审意见

重庆市巴南区水利局

2024年2月4日

(此件公开发布)

- 龙洲湾 B 区河道生态工程（截洪沟部分）洪水影响

- 评价报告评审意见

2023年12月22日，巴南区水利局组织召开《龙洲湾 B 区河道生态工程（截洪沟部分）洪水影响评价报告（送审稿）》专家审查会。参加会议的有巴南区水利局、重庆市渝兴建设投资有限公司（项目业主）、评审专家及重庆交通大学工程设计研究院有限公司(编制单位)技术人员。会议听取了编制单位对报告的介绍，与会专家进行了仔细审阅和充分讨论，提出了有关修改意见，编制单位根据专家修改意见进行了认真修改，并反馈专家组进行复核，最终形成报批稿（以下简称《报告》），经专家组审核，形成评审意见如下：

一、《报告》内容基本完整、整体结构合理、技术线路正确、洪水影响评价结论基本恰当。

二、《报告》评价范围符合相关规定，防洪标准选取合理。

三、《报告》对工程建设区域、项目自身情况以及涉河建设方案介绍基本清楚。

四、《报告》洪水计算方法及计算成果合理可靠，工程河段历史、近期演变及演变趋势分析基本合理。壅水分析计算、流速分析计算、冲刷淤积分析计算的方法基本可行，成果基本合理。

五、《报告》中项目建设符合现有水利规划，工程建设亦符合有关河道管理要求，工程实施后有利于稳定河势，河道行洪造成的影响极小。

六、建议进一步分析消能井计算工况的合理性，复核消能井水力计算成果。

专家组组长：

2024年1月15日