巴南区集中式饮用水信息公开

（2026年3月）

2025年3月，巴南区共监测1个在用集中式生活饮用水水源，为地表水水源。

（一）监测点位

河流型水源在水厂取水口上游100米附近处设置监测断面。

（二）监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

我区的1个在用集中式饮用水水源均达Ш类标准。

 

附表

 

2026年3月重庆市巴南区城市集中式饮用水水源水质状况

	序  号
	省份名称
	城市名称
	水源名称（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	重庆市
	巴南区
	新大江水厂水源地
	地表水
	达标
	-

 


